## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "УК Жилищник-8"
_______________________А.Д.Витулев
Отчет по текущему ремонту МКД ООО "УК Жилищник-8" за 2016 год
№ п/п | Адрес | Срок выполнения | Вид работ | Единица измерения | Факт
[5 empty] | Объем | Сумма тыс.руб
1 | К.Маркса 36/1 | январь | Ремонт системы канализации | м.п | 10 | 3.2
1 | К.Маркса 36/1 | апрель | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.3
1 | К.Маркса 36/1 | май | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0.9
1 | К.Маркса 36/1 | май | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 2.5
1 | К.Маркса 36/1 | июнь | Ремонт крыльца | шт | 1 | 1.1
1 | К.Маркса 36/1 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.2
1 | К.Маркса 36/1 | август | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.4
1 | К.Маркса 36/1 | октябрь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 2.6
1 | К.Маркса 36/1 | октябрь | Ремонт ограждения | дом | 1 | 0.83
2 | Маяковского 44 | январь | Ремонт системы канализации | м.п | 3 | 1.4
2 | Маяковского 44 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1.3
2 | Маяковского 44 | август | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 5.7
2 | Маяковского 44 | октябрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.13
2 | Маяковского 44 | ноябрь | Ремонт системы канализации | м.п | 2 | 0.5
2 | Маяковского 44 | декабрь | Ремонт системы канализации | м.п | 3.2 | 1.7
2 | Маяковского 44 | декабрь | Ремонт системы отопления | дом | 1 | 0.21
3 | М.Жукова 146 А | март | Ремонт системы канализации | м.п | 70 | 78.4
3 | М.Жукова 146 А | апрель | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.2
3 | М.Жукова 146 А | май | Устанавка светодиодных светильников | шт | 4 | 3.6
3 | М.Жукова 146 А | июнь | Изготовление металического люка продух | шт | 1 | 1.3
3 | М.Жукова 146 А | ноябрь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 2 | 0.2
3 | М.Жукова 146 А | декабрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1.24
4 | М.Жукова 152 А | январь | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 2.3
4 | М.Жукова 152 А | январь | Остекление оконных рам | шт | 12 | 1.3
4 | М.Жукова 152 А | январь | Изоляция трубопроводов | м.п | 38 | 0.8
4 | М.Жукова 152 А | январь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 2 | 0.5
4 | М.Жукова 152 А | январь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.4
4 | М.Жукова 152 А | февраль | Ремонт системы отопления | м.п | 7 | 1.5
4 | М.Жукова 152 А | июнь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 3 | 1.1
4 | М.Жукова 152 А | август | Замена трансформаторов тока | шт | 3 | 6.1
4 | М.Жукова 152 А | август | Замена контейнера ТБО | шт | 1 | 6.8
4 | М.Жукова 152 А | август | Ремонт системы отопления | м.п | 1 | 0.8
4 | М.Жукова 152 А | сентябрь | Ремонт системы отопления | м.п | 11.5 | 4.5
4 | М.Жукова 152 А | сентябрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 2.8
4 | М.Жукова 152 А | октябрь | Ремонт системы канализации | м.п | 2 | 1.5
4 | М.Жукова 152 А | октябрь | Установка окон ПВХ | шт | 4 | 64.93
4 | М.Жукова 152 А | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 9.6
4 | М.Жукова 152 А | ноябрь | Ремонт фасада | м2 | 8 | 6.94
4 | М.Жукова 152 А | ноябрь | Изоляция трубопроводов | м.п | 8 | 0.3
5 | Иртышская Набережная 20 | апрель | Ремонт системы канализации | м.п | 6 | 2.7
5 | Иртышская Набережная 20 | апрель | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 4.1
5 | Иртышская Набережная 20 | апрель | Общестроительные работы | дом | 1 | 3.8
5 | Иртышская Набережная 20 | май | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 1.5
5 | Иртышская Набережная 20 | май | Изготовление и установка скамеек | шт | 2 | 3.3
5 | Иртышская Набережная 20 | июнь | Ремонт цоколя | дом | 1 | 0.1
5 | Иртышская Набережная 20 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 1.5
5 | Иртышская Набережная 20 | октябрь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 1 | 0.012
5 | Иртышская Набережная 20 | октябрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.3
5 | Иртышская Набережная 20 | ноябрь | Ремонт настенного желоба | м.п | 160 | 2.1
5 | Иртышская Набережная 20 | ноябрь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 5 | 0.9
5 | Иртышская Набережная 20 | декабрь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 8.5 | 3.45
5 | Иртышская Набережная 20 | декабрь | Общестроительные работы (подъезд №2) | дом | 1 | 0.16
5 | Иртышская Набережная 20 | декабрь | Ремонт кровли | м2 | 203 | 142.97
6 | Декабристов 106 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0.5
6 | Декабристов 106 | январь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 5 | 1.9
6 | Декабристов 106 | февраль | Ремонт системы канализации | м.п | 2 | 0.8
6 | Декабристов 106 | февраль | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 4.2
6 | Декабристов 106 | март | Ремонт системы канализации | м.п | 9 | 4.6
6 | Декабристов 106 | март | Общестроительные работы(пож.выход) | дом | 1 | 21.9
6 | Декабристов 106 | апрель | Изготовление и установка перил (под.№5) | дом | 1 | 1.8
6 | Декабристов 106 | май | Устанавка светодиодных светильников | шт | 3 | 2.6
6 | Декабристов 106 | май | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.1
6 | Декабристов 106 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 1.9
6 | Декабристов 106 | июнь | Замена счетчика электроэнергии и трансф.тока | дом | 1 | 12
6 | Декабристов 106 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 4
6 | Декабристов 106 | июль | Установка сантех-кого оборудования (пож.выход) | дом | 1 | 3.4
6 | Декабристов 106 | август | Ремонт системы канализации | м.п | 3 | 1.2
6 | Декабристов 106 | август | Ремонт системы электроснабжения (подвал) | дом | 1 | 18.3
6 | Декабристов 106 | август | Установка пандуса | шт | 1 | 0.3
6 | Декабристов 106 | сентябрь | Ремонт системы канализации | м.п | 3 | 1.2
6 | Декабристов 106 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 2.9
6 | Декабристов 106 | сентябрь | Устанавка светодиодных светильников | дом | 1 | 24.7
6 | Декабристов 106 | сентябрь | Изготовление и установка поручня | шт | 1 | 1.9
6 | Декабристов 106 | сентябрь | Ремонт ступеней крыльца | шт | 2 | 4
6 | Декабристов 106 | октябрь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.12
6 | Декабристов 106 | октябрь | Ремонт межпанельных швов | м.п | 61 | 28
7 | Циолковского 4 А | январь | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 1.9
7 | Циолковского 4 А | январь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 3 | 0.5
7 | Циолковского 4 А | март | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1
7 | Циолковского 4 А | май | Общестроительные работы (подъезд №1) пол | дом | 1 | 0.4
7 | Циолковского 4 А | июнь | Установка мусоросборной площадки | дом | 1 | 1.1
7 | Циолковского 4 А | июль | Замена счетчика электроэнергии и трансф.тока | дом | 1 | 6.8
7 | Циолковского 4 А | июль | Общестроительные работы (подъезд №1) стена | дом | 1 | 1
| Циолковского 4 А | июль | Прочистка канализ-ного выпуска аппаратом высок.давления | шт | 1 | 3.65
7 | Циолковского 4 А | июль | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 2 | 1.2
7 | Циолковского 4 А | сентябрь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 48 | 17.4
7 | Циолковского 4 А | ноябрь | Устанавка светодиодных светильников | шт | 20 | 22.5
7 | Циолковского 4 А | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0.7
7 | Циолковского 4 А | декабрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 1.6
8 | Пушкина 109 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.6
8 | Пушкина 109 | март | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 1
8 | Пушкина 109 | апрель | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.2
8 | Пушкина 109 | май | Замена розлива холодного и горячего водоснабжения | м.п | 144 | 121
8 | Пушкина 109 | декабрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1.02
9 | Учебная 155 | январь | Замена почтовых ящиков | шт | 108 | 36
9 | Учебная 155 | февраль | Общестроительные работы | дом | 1 | 1.6
9 | Учебная 155 | апрель | Ремонт системы канализации | м.п | 3 | 1.4
9 | Учебная 155 | май | Ремонт системы канализации | м.п | 2 | 0.3
9 | Учебная 155 | май | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.4
9 | Учебная 155 | июнь | Ремонт подъезда №3 | шт | 1 | 94.3
9 | Учебная 155 | июнь | Ремонт системы канализации | м.п | 5 | 1.8
9 | Учебная 155 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.6
9 | Учебная 155 | июнь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 10 | 3.4
9 | Учебная 155 | июнь | Изготовление и установка дверей | шт | 3 | 32.8
9 | Учебная 155 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 6.6
9 | Учебная 155 | август | Ремонт подъезда №5 | шт | 1 | 94.3
9 | Учебная 155 | сентябрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.1
9 | Учебная 155 | октябрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.56
9 | Учебная 155 | октябрь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 2 | 0.37
9 | Учебная 155 | октябрь | Ремонт крыльца | шт | 1 | 0.75
9 | Учебная 155 | ноябрь | Ремонт системы канализации | м.п | 1 | 0.4
9 | Учебная 155 | ноябрь | Ремонт кровли | м2 | 217 | 183.03
9 | Учебная 155 | декабрь | Ремонт внутреннего водосока | дом | 1 | 0.17
9 | Учебная 155 | декабрь | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 2.53
9 | Учебная 155 | декабрь | Замена загрузочного клапана мусоропровода | шт |  | 3.78
9 | Учебная 155 | декабрь | Ремонт системы отопления | дом | 1 | 0.33
9 | Учебная 155 | декабрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.34
10 | Спортивный проезд 8 | январь | Замена запорной арматуры | шт | 5 | 4.2
10 | Спортивный проезд 8 | январь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 19 | 5
10 | Спортивный проезд 8 | январь | Замена счетчика электроэнергии и трансф.тока | дом | 1 | 19.8
10 | Спортивный проезд 8 | февраль | Изготовление и установка дверей | шт | 1 | 9.8
10 | Спортивный проезд 8 | март | Общестроительные работы | дом | 1 | 1.4
10 | Спортивный проезд 8 | апрель | Ремонт подъезда №4 | шт | 1 | 46.7
10 | Спортивный проезд 8 | апрель | Замена запорной арматуры | шт | 9 | 5.9
10 | Спортивный проезд 8 | май | Изготовление и установка дверей | шт | 1 | 10.7
10 | Спортивный проезд 8 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0.8
10 | Спортивный проезд 8 | июнь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 6 | 0.6
10 | Спортивный проезд 8 | июнь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.2
10 | Спортивный проезд 8 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.2
10 | Спортивный проезд 8 | июль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1.8
10 | Спортивный проезд 8 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.5
10 | Спортивный проезд 8 | август | Ремонт системы канализации | м.п | 2 | 0.9
10 | Спортивный проезд 8 | сентябрь | Ремонт системы отопления | м.п | 1 | 1.9
10 | Спортивный проезд 8 | декабрь | Замена общедомового счетчика ХВС | шт | 1 | 4.49
11 | К.Маркса 34 | январь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 3 | 2
11 | К.Маркса 34 | февраль | Установка окон ПВХ | шт | 8 | 86.5
11 | К.Маркса 34 | май | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.3
11 | К.Маркса 34 | июнь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.6
11 | К.Маркса 34 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 1.7
11 | К.Маркса 34 | июль | Ремонт козырька подъезд № 3 | шт | 1 | 0.9
11 | К.Маркса 34 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 1
11 | К.Маркса 34 | июль | Установка окон ПВХ | шт | 8 | 89.9
11 | К.Маркса 34 | сентябрь | Ремонт на ТУ | дом | 1 | 0.7
11 | К.Маркса 34 | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1.4
11 | К.Маркса 34 | ноябрь | Ремонт системы отопления | м.п | 3 | 0.4
11 | К.Маркса 34 | ноябрь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.8
12 | Степная 239 | январь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.7
12 | Степная 239 | май | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 1.6
13 | Б.Победы 3 | январь | Замена контейнера ТБО | шт | 1 | 9.2
13 | Б.Победы 3 | январь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 6.1
13 | Б.Победы 3 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1.4
13 | Б.Победы 3 | март | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.3
13 | Б.Победы 3 | апрель | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.3
13 | Б.Победы 3 | апрель | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.2
13 | Б.Победы 3 | май | Установка окон ПВХ | шт | 6 | 44.2
13 | Б.Победы 3 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 3.3
13 | Б.Победы 3 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.8
13 | Б.Победы 3 | ноябрь | Ремонт системы отопления | м.п | 1 | 0.7
14 | Циолковского 6/1 | январь | Установка светодиодных светильников | шт | 3 | 2.671
14 | Циолковского 6/1 | апрель | Ремонт системы электроснабжения (поэтажный щит) | шт | 1 | 0.684
14 | Циолковского 6/1 | май | Ремонт ливневой канализации | м.п | 20 | 4.922
14 | Циолковского 6/1 | май | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 6 | 1.279
14 | Циолковского 6/1 | май | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0.81
14 | Циолковского 6/1 | июнь | Ремонт кровли | м2 | 315 | 106.904
14 | Циолковского 6/1 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.203
14 | Циолковского 6/1 | июль | Ремонт крыльца | шт | 1 | 7.661
14 | Циолковского 6/1 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.165
14 | Циолковского 6/1 | август | Ремонт крыльца и стены | шт | 1 | 25.204
14 | Циолковского 6/1 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0.692
14 | Циолковского 6/1 | сентябрь | Ремонт крыльца | шт | 1 | 2.268
14 | Циолковского 6/1 | сентябрь | Покраска цоколя | м2 | 8 | 1.941
14 | Циолковского 6/1 | сентябрь | Ремонт козырька подъезда | шт | 1 | 5.833
14 | Циолковского 6/1 | октябрь | Изготовление и установка стальных дверей подвал | шт | 1 | 2.627
14 | Циолковского 6/1 | октябрь | Восстановление освещения | дом | 1 | 4.132
14 | Циолковского 6/1 | ноябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0.768
14 | Циолковского 6/1 | ноябрь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.077
14 | Циолковского 6/1 | ноябрь | Ремонт кровли | м2 | 470 | 174.253
14 | Циолковского 6/1 | ноябрь | Ремонт покрытия лоджии и примыкания | шт | 1 | 6.608
14 | Циолковского 6/1 | декабрь | Работа автогидроподъемника (подъем.строй матер) | услуга | 1 | 4.19
14 | Циолковского 6/1 | декабрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.491
15 | Спортивный проезд 12 | январь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.8
15 | Спортивный проезд 12 | февраль | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.5
15 | Спортивный проезд 12 | февраль | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 3 | 0.4
15 | Спортивный проезд 12 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.2
15 | Спортивный проезд 12 | июль | Замена общедомового счетчика эл.энергии и транс.тока | дом | 1 | 6
15 | Спортивный проезд 12 | сентябрь | Ремонт оконных рам | дом | 1 | 4.8
15 | Спортивный проезд 12 | сентябрь | Прочистка канализ-ного выпуска аппаратом высок.давления | шт | 1 | 3.65
15 | Спортивный проезд 12 | октябрь | Ремонт системы канализации | м.п | 1 | 0.14
15 | Спортивный проезд 12 | декабрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.13
16 | Иртышская Набережная 22 | январь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.6
16 | Иртышская Набережная 22 | апрель | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 2 | 0.3
16 | Иртышская Набережная 22 | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1.2
16 | Иртышская Набережная 22 | июнь | Замена трансформаторов тока | шт | 3 | 2.9
16 | Иртышская Набережная 22 | сентябрь | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.6
16 | Иртышская Набережная 22 | сентябрь | Изоляция трубопроводов | м.п | 80 | 5.8
16 | Иртышская Набережная 22 | октябрь | Ремонт системы водоснабжения | дом | 1 | 0.03
17 | Куйбышева 140 | февраль | Ремонт ограждения машинного оделения лифтов | дом | 1 | 0.8
17 | Куйбышева 140 | март | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 6.4
17 | Куйбышева 140 | март | Изготовление и установка регистра | шт | 1 | 1.8
17 | Куйбышева 140 | апрель | Изготовление и установка дверей | шт | 1 | 28.2
17 | Куйбышева 140 | май | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 9 | 4.9
17 | Куйбышева 140 | май | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 0.8
17 | Куйбышева 140 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.9
17 | Куйбышева 140 | июнь | Изготовление и установка регистра | шт | 2 | 7.7
17 | Куйбышева 140 | июнь | Ремонт системы канализации | м.п | 9 | 1.6
17 | Куйбышева 140 | июль | Установка светодиодных светильников | шт | 40 | 33.6
17 | Куйбышева 140 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.2
17 | Куйбышева 140 | июль | Изготовление накопительного бункера мусоропровода | шт | 1 | 14.9
17 | Куйбышева 140 | август | Изготовление и установка ограждения | дом | 1 | 3.7
17 | Куйбышева 140 | август | Окраска фасада | дом | 1 | 1.8
17 | Куйбышева 140 | сентябрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 2
17 | Куйбышева 140 | сентябрь | Изготовление и установка ограждения | дом | 1 | 2
17 | Куйбышева 140 | октябрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.05
17 | Куйбышева 140 | октябрь | Остекление оконных рам | дом | 1 | 7
17 | Куйбышева 140 | ноябрь | Остекление оконных рам | дом | 1 | 25.3
18 | Иртышская Набережная 18 | февраль | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 9 | 4.4
18 | Иртышская Набережная 18 | март | Замена счетчика электроэнергии и трансф.тока | дом | 1 | 12.1
18 | Иртышская Набережная 18 | май | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.5
18 | Иртышская Набережная 18 | июль | Прочистка канализ-ного выпуска аппаратом высок.давления | шт | 1 | 3.65
18 | Иртышская Набережная 18 | июль | Замена канализационного выпуска подъезд №1 | шт | 1 | 16.53
19 | Иртышская Набережная 27 | март | Замена фановых труб на кровле | м.п | 48 | 7.2
19 | Иртышская Набережная 27 | апрель | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 6.4
19 | Иртышская Набережная 27 | май | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 5 | 5
19 | Иртышская Набережная 27 | июнь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 12 | 2.4
19 | Иртышская Набережная 27 | июль | Замена счетчика электроэнергии и трансф.тока | дом | 1 | 6.8
19 | Иртышская Набережная 27 | сентябрь | Ремонт подъезда № 3 | шт | 1 | 54.1
19 | Иртышская Набережная 27 | ноябрь | Установка окон ПВХ подъезд №2 | шт | 1 | 44.85
20 | Циолковского 6 | март | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 3 | 0.5
20 | Циолковского 6 | апрель | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.1
20 | Циолковского 6 | май | Изготовление и монтаж ограждения | дом | 1 | 37
20 | Циолковского 6 | июль | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.8
20 | Циолковского 6 | август | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 2 | 0.4
20 | Циолковского 6 | август | Ремонт системы отопления | дом | 1 | 1.2
20 | Циолковского 6 | сентябрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.2
20 | Циолковского 6 | октябрь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.1
20 | Циолковского 6 | декабрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.4
21 | Иртышская Набережная 29 | июнь | Ремонт системы водоснабжения | м.п | 12 | 0.4
21 | Иртышская Набережная 29 | июнь | Общестроительные работы | дом | 1 | 1
21 | Иртышская Набережная 29 | июль | Замена счетчика электроэнергии и трансф.тока | дом | 1 | 9.2
21 | Иртышская Набережная 29 | июль | Установка светодиодных светильников | шт | 24 | 20.2
21 | Иртышская Набережная 29 | июль | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.9
21 | Иртышская Набережная 29 | август | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.3
21 | Иртышская Набережная 29 | август | Замена почтовых ящиков | шт | 16 | 6.4
21 | Иртышская Набережная 29 | сентябрь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.2
21 | Иртышская Набережная 29 | октябрь | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 14.9
21 | Иртышская Набережная 29 | октябрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.3
21 | Иртышская Набережная 29 | октябрь | Установка окон ПВХ | шт | 8 | 109.28
21 | Иртышская Набережная 29 | декабрь | Ремонт системы отопления | м.п | 1 | 0.48
21 | Иртышская Набережная 29 | декабрь | Замена общедомового счетчика ХВС | шт | 1 | 5.14
22 | Декабристов 155 А | июнь | Замена запорной арматуры | шт | 3 | 4.1
22 | Декабристов 155 А | октябрь | Остекление оконных рам | дом | 1 | 2.84
22 | Декабристов 155 А | ноябрь | Изготовление и установка регистра | шт | 1 | 2.4
23 | Иртышская Набережная 26 | март | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 3
23 | Иртышская Набережная 26 | ноябрь | Ремонт системы электроснабжения | дом | 1 | 0.3
23 | Иртышская Набережная 26 | ноябрь | Усиление аварийных балконов кв.№22,30,23,26 | шт | 4 | 120
24 | Циолковского 4 | апрель | Общестроительные работы | дом | 1 | 2.2
24 | Циолковского 4 | май | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 0.3
24 | Циолковского 4 | июнь | Установка мусоросборной площадки | дом | 1 | 1.1
24 | Циолковского 4 | сентябрь | Общестроительные работы | дом | 1 | 0.8
25 | Куйбышева 138 | май | Ремонт системы канализации | м.п | 4 | 1.4
25 | Куйбышева 138 | июль | Ремонт кровли | м2 | 3 | 1.7
25 | Куйбышева 138 | ноябрь | Замена розлива горячего водоснабжения | дом | 1 | 130.7
25 | Куйбышева 138 | ноябрь | Ремонт кровли | м2 | 14 | 4.25
26 | Тимуровский проезд 6 | май | Ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 46.3
26 | Тимуровский проезд 6 | июнь | Замена трансформаторов тока | шт | 3 | 2.9
26 | Тимуровский проезд 6 | июнь | Установка мусоросборной площадки | дом | 1 | 0.6
26 | Тимуровский проезд 6 | июль | Ремонт вводного электрощита | шт | 1 | 6.8
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2779.715
Главный инженер ООО "УК Жилищник-8" С.П.Балабкин